СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛЕБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Краснохолмского района Тверской области Р Е Ш Е Н И Е От 03.02.2015г д.Глебени №83 Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения на территории Глебенского сельского поселения. На основании Федерального закона от 07.12.2011 г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет депутатов Глебенского сельского поселения Решил: Схему водоснабжения и водоотведения на территории Глебенского сельского поселения – утвердить (прилагается). Глава Глебенского сельского поселения З.М.Ежина Утверждено Решением Совета депутатов Глебенского сельского поселения №83 от 03.02.2015 г. СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Глебенского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» Глава 1.Общее положения 1.1. Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение); 2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 1.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям Администрации Глебенского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения; 3) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 2. Решение Администрации Глебенского сельского поселения , принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. Глава 2 Пояснительная записка. 2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории Территория Глебенского сельского поселения граничит с западной стороны с городским поселение г.Красный Холм, с восточной с Лихачевским поселением, с западной стороны с Барбинским сельским поселением. С южной стороны с Ярославской областью. Центром поселения является деревня Глебени, находящееся в 5 километрах от районного центра г. Красный Холм. Центр района расположен в 180 км. от областного центра – г.Тверь. Общая площадь Поселения составляет -442,8 кв.км. Количество населенных пунктов в поселении – 66 Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1 Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год Тверь -10,5 -9,4 -4,6 4,1 11,2 15,7 17,3 15,8 10,2 4,0 -1,8 -6,6 3,8 Абсолютно минимальная t янв.= -33°С, абсолютная максимальная t июля= +35°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – примерно 4 апреля, к отрицательной – 4ноября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 135-140 дней. Осадки Глебенское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 2. Таблица.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI ХII Год Относительная влажность воздуха (%) 86 84 74 71 71 72 67 63 73 79 85 86 76 Упругость водяного пара (ГПА) 2,8 2,9 3,8 6,1 9,0 13,4 14,7 13,9 10,3 7,1 5,0 3,7 7,6 Водные ресурсы Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Глебенского сельского поселения протекает достаточно большое количество рек и ручьев. Наиболее крупной из них является Неледино . Основные реки поселения представлены в таблице. Таблица 3 Список рек Глебенского сельского поселения № Название рек Общая длина (км) Протяженность участка в поселении (км) 1 2 3 4 1 Неледино 20 14 2 Ремяска 5 5 3 Себла 8 8 4 Чернава 12 12 5 Эглень 12 12 Основными источниками водоснабжения служат воды известняковых отложений. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 40 до 80 м. 2.2. Сведения о водоснабжении и водоотведении. В состав Глебенского сельского поселения входит 66 населённых пунктов . Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, объектов бюджетных учреждений и коммерческих организаций основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются колодцами, родниками. На производственные и хозяйственные нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин . д. Глебени – 1 скважина На питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих колодцев, родников. На территории сельского поселения общественных колодцев – 162, частных колодцев – 39 Система водопровода низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Таблица 4 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ №п/п Наименование населенного пункта Количество хозяйств Водоснабжение Централи- зованное Из колод цев частные 1. д. Глебени 35 3 4 2. д. Лаптево 13 1 3. д. Кокошкино 1 1 4. д. Буньково 11 4 5. д.Заполек 1 1 6. д.Костево 7 1 7. д. Турково 6 2 1 8. д. Афанасово 6 2 9. д. Поповское 18 3 2 10. д. Лапшино 4 1 11. д.Лысково 5 4 1 12. д. Рыжково 4 3 13. д.Ям 2 1 14. д. Черная 15 4 15. д. Брагино 6 4 16. д. Старово 7 2 2 17. д. Хвощино 19 5 1 18. д. Ивакино 36 5 3 19. д. Новое Рощино 11 3 20. д. Пронино 5 3 21. д. Володино 8 4 22. д. Трофимово 9 4 23. д. Рычманово - - 24. д. Бекрень 49 6 8 25. д. Будакино 4 1 26. д Валгус - - 27. д. Васьки 5 1 1 28. д. Воробьиха 1 - 1 29. д. Головково - - 30. д. Гришки 3 - 1 31. д.Дашкино 5 3 32. д. Загайно - - 33. д. Ескино 4 3 34. д. Козлово 1 1 35. д. Крюково 13 2 1 36. д. Лопатиха 6 2 37. д. Литвиновка 2 - 1 38. д. Седнева - 1 39. д. Назимово 3 2 40. д. Нивы 34 9 2 41. д. Осиновка - - 42. д. Стяжки - - 43. д.Рачево 60 13 2 44. д. Поляны 40 11 3 45 д.Тушани - - 46 д. Чернуха - 1 47. д. Эглень - - 48 д.Носово - - 49. д. Гаврилово 13 4 50. д. Думино 13 7 51. д. Кокорекино 2 1 52. д. Ларихово - - 53. д. Медведчиково - - 54. д. Нева - - 55. д. Пахирево 8 4 56. д. Петрушино 23 4 2 57 д. Покровское 2 2 58. д. Поповка 25 8 59. д. Александровка 5 3 60. д. Пруды 8 2 61. д. Ргени 4 2 62. д. Толстиково 21 5 1 63 д. Филиппково 2 1 64. д. Чурилово - - 65. д. Утехово 12 4 66. д. Дор - - итого 597 162 39 Таблица 5 Сведения по объектам водоснабжения МО Глебенское сельское поселение № п/п Место расположение объекта Наименование объекта № скважин Кол-во водонапор- ных башен Объем водонапорной башни, м3 Наличие резервного эл/снабж-я 1 2 3 4 5 6 7 1 д. Глебени Арт.скважина №б/н 1 15 нет Таблица 6 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице. № п/п Целевое назначение водопотребления м3/сут. тыс.м3/год 1 Водоснабжение населения 69,98 25,47 2 Передача бюджетным организациям 14,09 5,14 3 Передача другим организациям и предприятиям 0,5 0,19 ИТОГО 84,57 30,8 Таблица 7 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей № п/п Показатели Ед.изм. Периоды 2014г. 2015г. 2016г. 1 Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям тыс.м3 25,787 30,33 30,8 - населению тыс.м3 20,430 25,00 25,47 - бюджетным потребителям тыс.м3 5,16 5,14 5,14 - прочим потребителям тыс.м3 0,197 0,19 0,19 Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 2.3. Проектные предложения. Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем сооружений централизованного водоснабжения, строительство и ремонт колодцев. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов: в период до 2020 года: - ремонт объектов водоснабжения, расположенных в д. Думино, Литвиновка, Утехово в период до 2030 года: - ремонт объектов водоснабжения, расположенных в д. Глебени , д. Ивакино,Рачево В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия: развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин; организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин; инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты. Таблица 8 № Сельское поселение Численность населения на 01.01.2014, чел. Водопотребление, м3/сут, на 01.01.2014 Прогноз водопотребления, м3/сут Расчетный срок (в период до 2020 г) Перспектива (в период до 2030) 1 Глебенское 1519 84,57 112,9 124,4 2.4. Водоотведение (канализация) Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют. При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. Схемой на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов: в период до 2020 года: - запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения, расположенных в д. Думино, Литвиновка и д.Утехово