СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛЕБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Краснохолмского района Тверской области Р Е Ш Е Н И Е От 03.02.2015г д.Глебени №83 Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения на территории Глебенского сельского поселения. На основании Федерального закона от 07.12.2011 г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет депутатов Глебенского сельского поселения Решил: - Схему водоснабжения и водоотведения на территории Глебенского сельского поселения – утвердить (прилагается). Глава Глебенского сельского поселения З.М.Ежина Утверждено Решением Совета депутатов Глебенского сельского поселения №83 от 03.02.2015 г. СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Глебенского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» Глава 1.Общее положения 1.1. Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение); 2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 1.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям Администрации Глебенского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения; 3) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 2. Решение Администрации Глебенского сельского поселения , принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. Глава 2 Пояснительная записка. 2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории Территория Глебенского сельского поселения граничит с западной стороны с городским поселение г.Красный Холм, с восточной с Лихачевским поселением, с западной стороны с Барбинским сельским поселением. С южной стороны с Ярославской областью. Центром поселения является деревня Глебени, находящееся в 5 километрах от районного центра г. Красный Холм. Центр района расположен в 180 км. от областного центра – г.Тверь. Общая площадь Поселения составляет -442,8 кв.км. Количество населенных пунктов в поселении – 66 Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1 Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Тверь; -10,5; -9,4; -4,6; 4,1; 11,2; 15,7; 17,3; 15,8; 10,2; 4,0; -1,8; -6,6; 3,8. Абсолютно минимальная t янв.= -33°С, абсолютная максимальная t июля= +35°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – примерно 4 апреля, к отрицательной – 4ноября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 135-140 дней. Осадки Глебенское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 2. Таблица.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц; I; II; Ш; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; ХII; Год. Относительная влажность воздуха (%); 86; 84; 74; 71; 71; 72; 67; 63; 73; 79; 85; 86; 76. Упругость водяного пара (ГПА); 2,8; 2,9; 3,8; 6,1; 9,0; 13,4; 14,7; 13,9; 10,3; 7,1; 5,0; 3,7; 7,6. Водные ресурсы Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Глебенского сельского поселения протекает достаточно большое количество рек и ручьев. Наиболее крупной из них является Неледино . Основные реки поселения представлены в таблице. Таблица 3 Список рек Глебенского сельского поселения №; Название рек; Общая длина (км); Протяженность участка в поселении (км). 1; 2; 3; 4. 1; Неледино; 20; 14. 2; Ремяска; 5; 5. 3; Себла; 8; 8. 4; Чернава; 12; 12. 5; Эглень; 12; 12. Основными источниками водоснабжения служат воды известняковых отложений. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 40 до 80 м. 2.2. Сведения о водоснабжении и водоотведении. В состав Глебенского сельского поселения входит 66 населённых пунктов . Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, объектов бюджетных учреждений и коммерческих организаций основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются колодцами, родниками. На производственные и хозяйственные нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин . д. Глебени – 1 скважина На питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих колодцев, родников. На территории сельского поселения общественных колодцев – 162, частных колодцев – 39 - Система водопровода низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. - Таблица 4 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - №п/п; - Наименование населенного пункта; - Количество - хозяйств; - Водоснабжение. - Централи- - зованное; - Из колод - цев; - частные. - 1.; - д. Глебени; - 35; - 3; - 4. - 2.; - д. Лаптево; - 13; - 1. - 3.; - д. Кокошкино; - 1; - 1. - 4.; - д. Буньково; - 11; - 4. - 5.; - д.Заполек; - 1; - 1. - 6.; - д.Костево; - 7; - 1. - 7.; - д. Турково; - 6; - 2; - 1. - 8.; - д. Афанасово; - 6; - 2. - 9.; - д. Поповское; - 18; - 3; - 2. - 10.; - д. Лапшино; - 4; - 1. - 11.; - д.Лысково; - 5; - 4; - 1. - 12.; - д. Рыжково; - 4; - 3. - 13.; - д.Ям; - 2; - 1. - 14.; - д. Черная; - 15; - 4. - 15.; - д. Брагино; - 6; - 4. - 16.; - д. Старово; - 7; - 2; - 2. - 17.; - д. Хвощино; - 19; - 5; - 1. - 18.; - д. Ивакино; - 36; - 5; - 3. - 19.; - д. Новое Рощино; - 11; - 3. - 20.; - д. Пронино; - 5; - 3. - 21.; - д. Володино; - 8; - 4. - 22.; - д. Трофимово; - 9; - 4. - 23.; - д. Рычманово; - -; - -. - 24.; - д. Бекрень; - 49; - 6; - 8. - 25.; - д. Будакино; - 4; - 1. - 26.; - д Валгус; - -; - -. - 27.; - д. Васьки; - 5; - 1; - 1. - 28.; д. Воробьиха; - 1; - -; - 1. - 29.; д. Головково; - -; - -. - 30.; д. Гришки; - 3; - -; - 1. - 31.; д.Дашкино; - 5; - 3. - 32.; д. Загайно; - -; - -. - 33.; д. Ескино; - 4; - 3. - 34.; д. Козлово; - 1; - 1. - 35.; д. Крюково; - 13; - 2; - 1. - 36.; д. Лопатиха; - 6; - 2. - 37.; д. Литвиновка; - 2; - -; - 1. - 38.; д. Седнева; - -; - 1. - 39.; д. Назимово; - 3; - 2. - 40.; д. Нивы; - 34; - 9; - 2. - 41.; д. Осиновка; - -; - -. - 42.; д. Стяжки; - -; - -. - 43.; д.Рачево; - 60; - 13; - 2. - 44.; д. Поляны; - 40; - 11; - 3. - 45; д.Тушани; - -; - -. - 46; д. Чернуха; - -; - 1. - 47.; д. Эглень; - -; - -. - 48; д.Носово; - -; - -. - 49.; д. Гаврилово; - 13; - 4. - 50.; д. Думино; - 13; - 7. - 51.; д. Кокорекино; - 2; - 1. - 52.; д. Ларихово; - -; - -. - 53.; д. Медведчиково; - -; - -. - 54.; д. Нева; - -; - -. - 55.; д. Пахирево; - 8; - 4. - 56.; д. Петрушино; - 23; - 4; - 2. - 57; д. Покровское; - 2; - 2. - 58.; д. Поповка; - 25; - 8. - 59.; д. Александровка; - 5; - 3. - 60.; д. Пруды; - 8; - 2. - 61.; д. Ргени; - 4; - 2. - 62.; д. Толстиково; - 21; - 5; - 1. - 63; д. Филиппково; - 2; - 1. - 64.; д. Чурилово; - -; - -. - 65.; д. Утехово; - 12; - 4. - 66.; д. Дор; - -; - -. - итого; - 597; - 162; - 39. Таблица 5 Сведения по объектам водоснабжения МО Глебенское сельское поселение № п/п; Место расположение объекта; Наименование объекта; № скважин; Кол-во водонапор- ных башен; Объем водонапорной башни, м3; Наличие резервного эл/снабж-я. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; д. Глебени; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. Таблица 6 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице. - № - п/п; - Целевое назначение водопотребления; - м3/сут.; - тыс.м3/год. - 1; - Водоснабжение населения; - 69,98; - 25,47. - 2; - Передача бюджетным организациям; - 14,09; - 5,14. - 3; - Передача другим организациям и предприятиям; - 0,5; - 0,19. - ИТОГО; - 84,57; - 30,8. - Таблица 7 - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей - № - п/п; - Показатели; - Ед.изм.; - Периоды. - 2014г.; - 2015г.; - 2016г.. - 1; - Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям; - тыс.м3; - 25,787; - 30,33; - 30,8. - - населению; тыс.м3; - 20,430; - 25,00; - 25,47. - - бюджетным потребителям; тыс.м3; - 5,16; - 5,14; - 5,14. - - прочим потребителям; тыс.м3; - 0,197; - 0,19; - 0,19. - Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 2.3. Проектные предложения. Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем сооружений централизованного водоснабжения, строительство и ремонт колодцев. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов: в период до 2020 года: - ремонт объектов водоснабжения, расположенных в д. Думино, Литвиновка, Утехово в период до 2030 года: - ремонт объектов водоснабжения, расположенных в д. Глебени , д. Ивакино,Рачево В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия: - развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин; - организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин; - инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; - строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты. Таблица 8 №; Сельское поселение; Численность населения на 01.01.2014, чел.; Водопотребление, м3/сут, на 01.01.2014; Прогноз водопотребления, м3/сут. Расчетный срок (в период до 2020 г); Перспектива (в период до 2030). 1; Глебенское; 1519; 84,57; 112,9; 124,4. 2.4. Водоотведение (канализация) Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют. При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. Схемой на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов: в период до 2020 года: - запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения, расположенных в д. Думино, Литвиновка и д.Утехово