2. Муниципальная программа «Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы», утверждена Постановлением Администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020 № 260 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ЖКХ в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021–2026 годы», в редакции Постановление №142 от 28.02.2025г

3. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах, действующая на территории Краснохолмского муниципального округа – 0,024 Гкал/м2

6. Сведения о многоквартирных домах и жилых помещениях в многоквартирных домах, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии по состоянию на 01.01.2025 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (номер квартиры) | Тип индивидуального источника |
| 1 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Чистякова, д. 83 (кв.1-9) | твердотопливный котел |
| 2 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Чистякова, д. 92 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 3 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 2-й, д. 4 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 4 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новопромышленная, д. 16 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 5 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новопромышленная, д. 14А (кв.1-2) | твердотопливный котел |
| 6 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Заводская, д. 15 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 7 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новобазарная, д. 7 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 8 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 60/31 (кв.1-4) | печное |
| 9 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 65 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 10 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Красный, д. 1 (кв.1-22) | твердотопливный котел |
| 11 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Кашинская, д. 20 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 12 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Народная, д. 2/12 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 13 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Народная, д. 10 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 14 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 5 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 15 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 3 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 16 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 11/12 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 17 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 7а (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 18 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 30 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 19 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 7 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 20 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Советская, д. 5/6 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 21 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 25 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 22 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 20 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 23 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 35 (кв.1-12) | газовый котел |
| 24 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 41 (кв.1-8) | печное |
| 25 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 29 (кв.1-4) | печное |
| 26 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Механизаторов, д. 4 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 27 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Зарецкая, д. 16 (кв.1-7) | твердотопливный котел |
| 28 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Зарецкая, д. 12 (кв.1-7) | твердотопливный котел |
| 29 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Зарецкая, д. 4 (кв.1-5) | твердотопливный котел |
| 30 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Заводской, д. 5а (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 31 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, п Железнодорожный, д. 7 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 32 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, п Железнодорожный, д. 5 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 33 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Авиахима, д. 5а (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 34 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Авиахима, д. 4 (кв.1-18) | газовый котел |
| 35 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Ивановский, д. 4 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 36 | 171670, обл Тверская, г Красный Холм, п Неледино, д. 3а (кв.1-16) | твердотопливный котел |
| 37 | 171670, обл Тверская, г Красный Холм, п Неледино, д. 5 (кв.1-12) | печное |
| 38 | 171670, обл Тверская, г Красный Холм, п Неледино, д. 3 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 39 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Карла Маркса, д. 16/2 (кв.1-18) | твердотопливный котел |
| 40 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 15 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 41 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 4 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 42 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 10 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 43 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 12 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 44 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 30 ( кв.1-10) | печное |
| 45 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 11 (кв.1-7) | печное |
| 46 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 28 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 47 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 27 (кв.1-7) | твердотопливный котел |
| 48 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 12 (кв.1-3) | печное |
| 49 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Калинина, д. 43 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 50 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Калинина, д. 26 (кв.1-11) | твердотопливный котел |
| 51 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Калинина, д. 10 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 52 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 34 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 53 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 30 | твердотопливный котел |
| 54 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 36 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 55 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 42 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 56 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 43 (кв.1-5) | твердотопливный котел |
| 57 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 13 (кв.1-12) | газовый котел |
| 58 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 36/7 (кв.1-7) | твердотопливный котел |
| 59 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 42 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 60 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 44 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 61 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 70 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 62 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 89/33 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 63 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 41/15 (кв.1-5) | твердотопливный котел |
| 64 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 56/37 (кв.1-12) | газовый котел |
| 65 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 33 (кв. 1-2) | твердотопливный котел |
| 66 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 91/40 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 67 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 93 (кв.1-3) | твердотопливный котел |
| 68 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 79 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 69 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 22а (кв.1-16) | твердотопливный котел |
| 70 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 39 (кв.1-5) | твердотопливный котел |
| 71 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 95 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 72 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 48/21 (кв.1-4) | печное |
| 73 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 38 (кв.1-3) | печное |
| 74 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 50/28 (кв.1-6) | печное |
| 75 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 46 (кв.1-7) | печное |
| 76 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Чистякова, д. 44/18 (кв.1-12) | печное |
| 77 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Старонабережная, д. 8 (кв.1-4) | печное |
| 78 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Старонабережная, д. 14 (кв.1-5) | печное |
| 79 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 2-й, д. 10а ( кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 80 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 2-й, д. 10 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 81 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новопромышленная, д. 18 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 82 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новопромышленная, д. 15 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 83 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Новопромышленная, д. 12а (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 84 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Советская, д. 7а (кв.1-8) | печное |
| 85 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Заводская, д. 24 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 86 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Заводская, д. 22 (кв.1-5) | твердотопливный котел |
| 87 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 90/19 (кв. 1-4) | печное |
| 88 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 76 (кв.1-4) | печное |
| 89 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 100/6 (кв.1-9) | печное |
| 90 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 38 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 91 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Красноармейская, д. 57/28 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 92 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Свободы Малый, д. 15 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 93 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Народная, д. 3 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 94 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Народная, д. 7/1 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 95 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Народная, д. 4 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 96 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 35/15 (кв.1-7) | твердотопливный котел |
| 97 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Мясникова, д. 5а (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 98 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пл Советская, д. 3 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 99 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Садовая, д. 27 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 100 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Никитина, д. 12 (кв.1-3) | твердотопливный котел |
| 101 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Никитина, д. 7 (кв.1-16) | твердотопливный котел |
| 102 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Свободы, д. 15/15 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 103 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Свободы, д. 17 (кв.1-3) | твердотопливный котел |
| 104 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Пролетарская, д. 9/15 (кв.1-10) | печное |
| 105 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Пролетарская, д. 21/25 (кв.1-6) | печное |
| 106 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Пролетарская, д. 19 (кв.1-6) | печное |
| 107 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Зарецкая, д. 17/19 (кв.1-3) | твердотопливный котел |
| 108 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Авиахима, д. 7/24 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 109 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Ивановский, д. 10 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 110 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Ивановский, д. 10а (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 111 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, пер Ивановский, д. 16 (кв.1-16) | твердотопливный котел |
| 112 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 2 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 113 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, пер Льва Толстого 3-й, д. 6 (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 114 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 24 (кв.1-7) | печное |
| 115 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 23 (кв.1-6) | печное |
| 116 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 14 (кв.1-6) | печное |
| 117 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Октябрьская, д. 26 (кв.1-14) | твердотопливный котел |
| 118 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Калинина, д. 20 (кв.1-4) | печное |
| 119 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Калинина, д. 35/23 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 120 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 27 (кв.1-6) | печное |
| 121 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Коммунистическая, д. 16/37 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 122 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 46/6 (кв.1-6) | твердотопливный котел |
| 123 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 6 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 124 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 32 (кв.1-4) | твердотопливный котел |
| 125 | 171661, обл Тверская, г Красный Холм, ул Льва Толстого, д. 14/8 (кв.1-12) | газовый котел |
| 126 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 44а (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 127 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 103/41 (кв.1-8) | печное |
| 128 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 63/39 (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 129 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Ленина, д. 46б (кв.1-12) | твердотопливный котел |
| 130 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Островского, д. 12а (кв.1-8) | твердотопливный котел |
| 131 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 52 (кв.1-4) | печное |
| 132 | 171660, обл Тверская, г Красный Холм, ул Первомайская, д. 5/11 (кв.1-4) | печное |