План-график отключений ЛЭП и оборудования

Весьегонского РЭС филиала ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" - "Тверьэнерго"

на апрель 2026 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краснохолмский МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Краснохолмский МО: д.Васюнино | ВЛ-0,4 "2 почта ТП №206 ВЛ 10кВ №13 ПС Высокуша | 01.04.2026 | 10:00 | 01.04.2026 | 17:00 | Замена анкерной опоры №15 |
| 2 | Краснохолмский МО: г.Кр Холм | ВЛ-0,4 фид.№2 Церковь ЗТПП №29 ВЛ 10кВ № 31 ПС 110/35/10 кВ Кр. Холм | 02.04.2026 | 10:00 | 02.04.2026 | 17:00 | Замена опор №4, 5, 6 |
| 3 | Краснохолмский МО: д.Плишкино | ВЛ-0,4кВ дер. ТП 10/0,4 кВ №197 (Плишкино) ВЛ 10кВ № 41 ПС 110/35/10 кВ Кр. Холм | 03.04.2026 | 10:00 | 03.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 1-10 |
| 4 | Краснохолмский МО: д.Плишкино | ВЛ-0,4кВ дер. ТП 10/0,4 кВ №197 (Плишкино) ВЛ 10кВ № 41 ПС 110/35/10 кВ Кр | 06.04.2026 | 10:00 | 06.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 1-10 |
| 5 | Краснохолмский МО: д.Лобнево | ВЛ 0,4кВ ф.№1 Лобнево от ТП №198 ВЛ 10кВ №06 ПС Высокуша | 07.04.2026 | 10:00 | 07.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 4-16 |
| 6 | Краснохолмский МО: д.Лобнево | ВЛ 0,4кВ ф.№1 Лобнево от ТП №198 ВЛ 10кВ №06 ПС Высокуша | 09.04.2026 | 10:00 | 09.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 4-16 |
| 7 | Краснохолмский МО: д.Трофимово | ВЛ 0,4кВ д.Трофимово от ТП №170 ВЛ 10кВ №03 ПС Литвиново | 08.04.2026 | 10:00 | 08.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 4-17 |
| 8 | Краснохолмский МО: д.Литвиново | ВЛ 0,4кВ ф.1 д.Литвиново от ТП №168 ВЛ 10кВ №03 ПС Литвиново | 10.04.2026 | 10:00 | 10.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 1-10 |
| 8 | Краснохолмский МО: д.Ескино | ВЛ 0,4кВ ф.2 д.Ескино от ТП №168 ВЛ 10кВ №03 ПС Литвиново | 13.04.2026 | 10:00 | 13.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 1-10 |
| 9 | Краснохолмский МО: д.Григорово, Бабино, Полежаиха | ВЛ 10кВ №01 ПС Высокуша за ЛР №35 | 14.04.2026 | 10:00 | 14.04.2026 | 17:00 | выпилка пролеты опор 2/33-2/38, 2/54-2/56 |
| 10 | г. Красный Холм -колледж, д.Мокрени, д.Глунцово, д.Анисимово, д.Нави, д.Коробово, д.Муравьево, д.Раменье, д.Большое Рагозино, д.Малое Рагозино, д.КУзьминское, д.Ременники, д.Юрово, д.Желобни, д.Доро ,д.Могочи, д.Фролятино, ИП Чистяков пилорама, ИП Ефимов -агрофирма, ферма Б.Рагозино. Сварухино, Трещевец, Наумово, Янькино | ВЛ-10кВ №50 ПС Кр.Холм | 16.04.2026 | 10:00 | 16.04.2026 | 17:00 | выправить опору № 2/25 |
| 11 | Краснохолмский МО: д.Глунцово | КТП 10кВ №050 (Глунцово) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 16.04.2026 | 10:00 | 16.04.2026 | 17:00 | Отрегулировать стрелу провеса СИП 0,4 кВ на вводе в ТП. Установить защиту от механических повреждений СИП отходящих ВЛ 0,4 кВ. Заменить контакты держателей предохранителей на вводе 0,4 кВ |
| 12 | Краснохолмский МО: д.Муравьево | ВЛ 0,4кВ д.Муравьёво КТП 10кВ №055 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 17.04.2026 | 10:00 | 17.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 7-19 |
| 13 | Краснохолмский МО: д.Муравьево | ВЛ 0,4кВ д.Муравьёво КТП 10кВ №055 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 20.04.2026 | 10:00 | 20.04.2026 | 17:00 | Расчистка трассы и опиловка деревьев в пролетах опор 7-19 |
| 14 | Краснохолмский МО: д.Сварухино, Трещевец, Наумово, Янькино | ВЛ-10кВ №50 ПС Кр.Холм за ЛР №10 | 21.04.2026 | 10:00 | 21.04.2026 | 17:00 | Вырубка ДКР в пролете опор №№ 12/1-10/45, 12/1-12/2 |
| 15 | Краснохолмский МО: д.Янькино | КТП 10кВ №056 (Янькино) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 21.04.2026 | 10:00 | 21.04.2026 | 17:00 | Выполнить ошиновку между рубильником и СИП отходящей линии изолированным проводом. Долить масла в расширительном баке трансформатора. Установить калиброванные предохранители на вводе 10 кВ силового трансформатора. Установить 2 штыревых изолятора 0,4 кВ на приемную траверсу. Восстановить диспетчерские наименования на коммутационных аппаратах в РУ 0,4 кВ |
| 16 | Краснохолмский МО: д.Мокрени | КТП 10кВ №049 (Мокрени) ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | 30.04.2026 | 10:00 | 30.04.2026 | 17:00 | Установить защиту от механических повреждений СИП отходящих ВЛ 0,4 кВ, выполнить ремонт шлейфа 10 кВ к ТП (обрыв проволок) |