АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

Выполнение работ по ремонту внутренних помещений детского сада № 1 «Теремок» в г. Красный Холм Тверской области

| ### Наименование заказчика | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Теремок», Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Свободы, д.6, тел. (48237) 2-25-12 |
| --- | --- |
| Наименование организатора | Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Краснохолмского района, 171660, Тверская обл. г., Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, тел.(48237) 2-25-54 E-mail: admin@krholm.tver.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Краснохолмский район» |
| Форма котировочной заявки | Прилагается ПРИМЕЧАНИЕ в связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде |
| ##### Место выполнения работ | Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Свободы, д.6 |
| Сроки выполнения работ | С момента заключения контракта до 01 сентября 2008 года |
| Порядок формирования цены | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контракта | 181313(сто восемьдесят одна тысяча триста тринадцать) рублей |
| ### Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет за фактически выполненные работы в течение 2008 года |
| ### Наименование, характеристики и объем работ | Наименование работ, их характеристики; Единицы измерения; Количество. Разборка плинтусов деревянных; 100 м; 1,7. Разборка покрытий полов из линолеума; 100 м2; 1,45. Разборка покрытий полов дощатых; 100 м2; 0,90. Разборка основных покрытий полов: лаг из досок и брусков; 100 м2; 0,90. Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 %; 100 м2; 0,19. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок; 100 м2; 0,24. Укладка лаг; 100 м2; 0,90. Устройство покрытий дощатых толщ. 36 мм; 100 м2; 0,90. Устройство основания под покрытие пола из плит древесноволокнистых толщ. 5 мм; 100 м2; 1,76. Устройство покрытий полов из линолеума; 100 м2; 1,76. Устройство плинтусов деревянных; 100 п.м; 1,7. Смена дверных приборов; 100 шт.; 0,04. Устройство перегородки высотой до 3-х м с 2-х сторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции; 100 м2; 0,105. Улучшенная масляная окраска стен перегородки; 100 м2; 0,105. Установка блока в дверной проем перегородки площадью проема до 3-х м2; 100 м2; 0,02. Улучшенная масляная окраска дверного блока. К-2.7; 100 м2; 0,054. Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт.; 0,11. Качество выполняемых работ должно соответствовать существующим ГОСТам, нормам и правилам техники безопасности, противопожарным правилам, санитарно-гигиеническими и экологическими нормам и правилам. |
| ### Место подачи котировочных заявок, срок подачи, дата и время окончания срока подачи | По адресу организатора, с момента опубликования на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок до 14 июля 2008 года 16.00 (по московскому времени) |
| ### Срок подписания контракта | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |

Проект муниципального контракта     Прилагается.