ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  ремонту административного здания  МУ Краснохолмская центральная районная больница  г. Красный Холм

ул. Мясникова дом 59.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации городского поселения г. Красный Холм. Победитель(и) конкурса обязуется(ются):

а) заключить муниципальный(ые) контракты) с заказчиком;

б) выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ. Победитель(и) конкурса должен(ы) обеспечить:

а) Поставку на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов

и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет 499 995(четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей.

3. Сроки выполнения работ

Работы   по  ремонту  административного здания по адресу г. Красный Холм ул. Мясникова д.59 должны быть выполнены  август – октябрь  2009 года.

4. Требования по качеству.

Работы должны осуществляться в соответствие с существующими ГОСТами, нормами и правилами, техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, в соответствии с метеоусловиями.

5. Место оказания услуг.

По месту выполнения работ

6.Наименование работ

| Наименование работ, их характеристики | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов : из линолеума | м2 | 322 |
| Разборка плинтусов: деревянных | м | 288 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | М2 | 50 |
| Перестилка дощатых полов : не крашенных | М2 | 50 |
| Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в 1 слой площадью до 20 м 2 | м2 | 50 |
| Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» | м2 | 272 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 50 |
| Устройство плинтусов деревянных | м | 288 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 28 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 530 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения : за 1 раз стен | М2 | 410 |
| Ремонт щтукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым налетом | м2 | 28 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 13 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения : за 2 раза потолков | М2 | 15 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 180 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 160 |
| Окраска клеевыми составами : улучшенная | м2 | 340 |
| Окраска клеевыми составами : улучшенная | М2 | 610 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 25 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 12 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | М2 | 23 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 7 |

4. Адрес и реквизиты Заказчика

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские Реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | МУ Краснохолмская центральная районная больница | Цуканов Андрей Александрович | Г.Красный Холм ул.Мясникова д.59 | 8-48237 | 22 790 | МУ Краснохолмская центральная районная больница УФК по Тверской обл. (ФО Администрации Краснохолмского р-на 02363015470) ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь л/с 25409014709900001012125400345 БИК 042809679 ИНН,КПП 6928001720/690601001 |

5. Условия оплаты.

Оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течении 7 банковских дней. расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ЗАКАЗЧИК ________________________   ( А.А.Цуканов)             ПОДРЯДЧИК ______________ (________________)