| № | Наименование работ, их характеристики | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 |
| 2 | шпильки | шт. | 204 |
| 3 | Розетки потолочные | 100 шт. | 2,04 |
| 4 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2,8 |
| 5 | Светильники ЛПО | шт. | 110 |
| 6 | Лампы для светильников | шт. | 220 |
| 7 | Провод ПУНП 3х1,5 | м | 400 |
| 8 | Кабельный канал | м | 200 |

Выполнение работы и качество применяемых при выполнении работ материалов и изделий должны соответствовать существующим ГОСТам, нормам и правилам техники безопасности, противопожарным правилам, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.