ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по  установке оконных блоков в администрации Краснохолмского района

1.Вводная часть

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации Краснохолмского района.

1.  Победитель(и) конкурса обязуется(ются):

а) заключить муниципальный(ые) контракты) с заказчиком;

б) выполнить  полный объем работ в соответствии с заключенным контрактом и с условиями  технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ. Победитель(и) конкурса должен(ы) обеспечить:

а) Поставку на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства : безвозмездное устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине, срок- 24 месяца

д). Наличие действующей лицензии на выполнение  работ

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная (максимальная) цена контракта:  498362 (четыреста девяносто восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля, в т.ч. НДС  76021 (семьдесят шесть тысяч двадцать один) рубль. Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, налогов и других обязательных платежей

3. Обеспечение исполнения контракта, его размере, сроке и порядке предоставления обеспечения исполнения контракта:           не предусматривается

4. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.

5. Сроки выполнения работ  - до 17 сентября 2009года.

6. Требования по качеству:

Работы должны  быть выполнены в соответствии со сметной документацией, СНИП, ГОСТ, ТУ. Применяемые строительные материалы должны иметь  сертификаты качества или соответствия, паспорта.

7. Место проведения работ: г. Красный Холм, пл.К.Маркса,10

8. Наименование работ

| № п/п | Наименование работ, их характеристики | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 52 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 | 34 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 18 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 43 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ (В-40): в каменных стенах | п.м | 65 |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов ПВХ (Сэндвич-панель) | м2 | 71 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором | м2 | 6,4 |
| 8 | Окраска откосов известковыми составами фасадов простых по штукатурке | м2 | 26 |

9. Условия оплаты.:

Оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течении 7 банковских дней. Расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

10. Источник финансирования:    средства бюджета муниципального образования

Заказчик:

Глава Краснохолмского района                        _________________                    В.Ю.Журавлев