Техническое задание на выполнение работ по монтажу и замене электропроводки в кабинетах МОУ «Краснохолмская сош № 1»

| № | Наименование работ, их характеристики | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кабельных коробов по стенам и потолкам | 100 м | 1,8 |
| 2 | Монтаж трубы по установленным конструкциям | 100 м | 3 |
| 3 | Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах | 100 м | 4,8 |
| 4 | Монтаж шкафа (пульт) управления навесного | шт. | 1 |
| 5 | Монтаж выключателей | шт | 5 |
| 6. | Монтаж розетки штепсельной | 100 шт. | 0,22 |
| 7. | Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике-2 | 100 шт. | 0,4 |

Выполнение работы и качество применяемых при выполнении работ материалов и изделий должны соответствовать существующим ГОСТам, нормам и правилам техники безопасности, противопожарным правилам, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.