Приложение  1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по ремонту мягкой кровли жилого дома по адресу:                                          Тверская область, г.Красный Холм, ул.Базарная, 67.

1. Вводная часть.

Муниципальный заказ на выполнение работ разработан в соответствии с заявкой Администрации городского поселения г. Красный Холм на основании стандартов благоустройства  в г. Красный Холм  Тверской области.

Победитель запроса котировок обязуется :

а) заключить муниципальный контракт с заказчиком;

б) выполнить работы на условиях своей Заявки и в соответствии с требованиями технического задания Заказчика;

в) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие выполнение работ.

Победитель  запроса котировок  должен обеспечить:

а) Поставку  на объект всех необходимых материалов и техники.

б) Безопасность проводимых на объекте работ для населения и эксплуатирующего персонала.

в) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

г) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы.

2. Начальная цена контракта

Начальная цена контракта составляет 273560.00( двести семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят ) рублей.

3. Сроки выполнения работ,

Работы по ремонту мягкой кровли жилого дома по адресу:  Тверская область, г.Красный Холм, ул.Базарная, 67   должны быть выполнены с 01.07.2010 года до 16.08.2010года.

4. Требования по качеству.

Работы должны осуществляться в соответствие с существующими ГОСТами, нормами и правилами техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормам и правилам.

5. Наименование работ и место их выполнения.

| Наименование работ, их характеристики | Место выполнения работ | Единицы измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена мелких покрытий из листовой стали | Тверская область, город Красный Холм, ул.Базарная, д.67 | 100м |  | 0.40 |
| Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | 100 м.кв. | 4.90 |  |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м.кв. |  | 100 шт. | 1.30 |  |
| Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер |  | 100 м.кв. | 1.30 |  |
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (рубикром) |  | 100 м.кв. | 4.90 |  |
| Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм |  | 100 м | 0.50 |  |
| Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали |  | 100 м.кв. | 0.25 |  |
| Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной из силикатного кирпича |  | М.куб. | 2.4 |  |
| Погрузка, перевозка и разгрузка строительного мусора |  | Т. | 5.98 |  |

4. Адрес и реквизиты Заказчика

| № | Наименование муниципального учреждения | Ф.И.О. руководителя | Адрес | Телефоны |  | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | Номер |  |
| 1. | Администрация городского поселения г. Красный Холм | Портнов Сергей Владимирович | 171660 Тверская обл. г. Красный Холм. ул.Мясникова д.1/17 | ( 48237) | 2-29-28 | Управление федерального казначейства по Тверской области (Администрация городского поселения г. Красный Холм) л/сч.2205026000000807012122200008 ИНН 6928003647 КПП 692801001 р/сч. 40204810600000000080 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК: 042809001 |

5. Условия оплаты.

Предоплата – 30% от суммы муниципального контракта.

Окончательная оплата производится на основании подписанных актов приема-передачи выполненных работ в течение 20 банковских дней. Расчет за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ЗАКАЗЧИК ________________________   ( С.В.Портнов)             ПОДРЯДЧИК ______________ (________________)