ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На   ремонт пожарной сигнализации в здании Дома народного творчества

1. Объемы работ, выносимые на котировки:

| № п/п | Наименование работ | ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт оповещения о пожаре 1 и 2 этажей |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Труба винилопластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 (Миниканал) | 100 м | 0,7 |
|  | Провод в коробах, сечением, мм2, до 6 | 100 м | 0,7 |
|  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металическим | 100 м | 3,75 |
|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) количество подкулючаемых концов, до 2 | шт. | 9 |
|  | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,19 |
|  | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,2 |
|  | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200х200 | шт. | 14 |
| Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Автоматизировнные системы управления I категории технической сложности: с количеством каналов 20 | система | 1 |

2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, СНИП, ГОСТ, ТУ. Материалы, применяемые на строительстве должны иметь паспорта и сертификаты соответствия.

3. Срок гарантий выполненных работ согласно СНИП, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Объем гарантий полный.

4. Представить функциональные и качественные характеристики своих услуг.

5. Место проведения работ – г. Красный Холм, пл. Советская, д. 2.

6. Срок выполнения работ до 15 декабря 2010 года.

7. Начальная (максимальная цена контракта 125485,00 (сто двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 00 копеек).

8. Расчеты за выполненные работы производятся по факту выполнения объемов работ. Порядок расчетов изложен в проекте муниципального контракта.

9. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренные настоящим Контрактом объемы работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

10. Подрядчик обязан выполнить полный объем работ в соответствии с заключенным Контрактом.

11. Требование к Подрядчику – допуск СРО на соответствующие виды работ.

12. Источник финансирования:

- средства фонда муниципального развития Тверской области;

- средства бюджета муниципального образования.

Директор  РМУК «Краснохолмский межпоселенческий

Дом народного творчества»                                                                 С.А.Никонов

Согласовано:

Заведующая отделом строительства

и охраны окружающей среды

администрации Краснохолмского района                                                                   В.В. Иванова