Приложение 3  Конкурсной докуменации

3.1.  Здания трансформаторных подстанций

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение | Характеристика объекта (идентификационные признаки) | Площадь объекта оценки, кв. м | Строительный объем, куб. м (определен расчетным путем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Базарная-ул. Первомайская | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 97 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Советская-Старонабережная | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 98 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Советская-ул. Пролетарская | Здание двухэтажное ,фундамент блочный , стены кирпичные, перекрытия ж/бетонные, площадь 30 м2 | 30,00 | 198,00 |
| 99 | Трансформаторная подстанция 8 | г. Красный Холм, пер. Карла Маркса-площадь Карла Маркса | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 100 | Трансформаторная подстанция 9 | г. Красный Холм ул. Красноармейская | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 101 | Трансформаторная подстанция 10 | г. Красный Холм пос. Железнодородный | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 30 м2 | 30,00 | 198,00 |
| 102 | Трансформаторная подстанция 11 | г. Красный Холм ул. Заводская | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 103 | Трансформаторная подстанция 7 | г. Красный Холм ул. Мясникова | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 104 | Трансформаторная подстанция 6 | г. Красный Холм пер. Глухой | Здание двухэтажное ,фундамент бутовый , стены кирпичные, перекрытия бетонные, площадь 23,5 м2 | 23,50 | 155,00 |
| 105 | Трансформаторная подстанция 12 | г. Красный Холм ТП-12 ст. льнозавод, ул. Заводская | фундамент монолит бетон, стены кирпичные, перекрытия монолит, двери деревянные, полы бетон, площадь 18 м2 | 18,00 | 59,00 |
| 106 | Трансформаторная подстанция 16 | г. Красный Холм г. Красный Холм ТП-16 молзавод, 1-й пер. Льва Толстого | площадь 25м2 фундамент бутовый , стены кирпичные | 25,00 | 83,00 |
| 107 | Трансформаторная подстанция 29 | г. Красный Холм ул. Чистякова | площадь 25 м 2 здание двухэтажное ,стены кирпичные ,фундамент бутовый | 25,00 | 165,00 |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.

3.2.  ЗТП Здания

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение | Характеристика объекта (идентификационные признаки) | Площадь объекта оценки, кв. м | Строительный объем, куб. м (определен расчетным путем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Трансформаторная подстанция 14 | г. Красный Холм ул. Чистякова (на базе РСУ) | площадь 23,5м2, , здание двухэтажное , стены кирпичные , фундамент бутовый | 23,50 | 155,00 |
| 109 | Трансформаторная подстанция 24 | г. Красный Холм пл. К. Маркса, д. 5/3 (гостиница) | площадь 23,5м2, , здание двухэтажное , стены кирпичные , фундамент бутовый | 23,50 | 155,00 |
| 110 | Трансформаторная подстанция 46 | г. Красный Холм ул. Калинина (жил. дом РАПС) | площадь 20м2, здание двухэтажное, стены кирпичные ,фундамент бутовый | 20,00 | 132,00 |
| 111 | Трансформаторная подстанция 40 | г. Красный Холм ул. Мясникова (жил. дом | площадь 40м2, здание одноэтажное стены кирпичные фундамент бутовый | 40,00 | 132,00 |
| 112 | Трансформаторная подстанция 49 | г. Красный Холм ул. Мясникова (5-ти этаж. дом) | площадь 40м2, здание одноэтажное стены бетонные фундамент бутовый, перекрытия бетонные | 40,00 | 132,00 |
| 113 | Трансформаторная подстанция 53 | г. Красный Холм ул. Мясникова (5-ти этаж. дом) | площадь 40м2, здание одноэтажное , стены бетонные , фундамент монолит ,перекрытия бетонные | 40,00 | 132,00 |
| 114 | Трансформаторная подстанция 33 | г. Красный Холм ул. Пролетарская (сш № 2) | площадь 30м2, здание двухэтажное ,стены кирпичные ,фундамент бутовый ,перекрытия бетонные | 30,00 | 198,00 |
| 115 | Трансформаторная подстанция 41 | г. Красный Холм ул. Мясникова (ЦРБ) | площадь 40м2, здание одноэтажное , стены бетонные , фундамент монолит ,перекрытия бетонные | 40,00 | 132,00 |
| 116 | Трансформаторная подстанция 31 | г. Красный Холм пер. Мясникова (СХТ) | площадь 46,8м2, здание одноэтажное , стены бетонные , фундамент монолит ,перекрытия бетонные | 46,80 | 154,00 |
| 117 | Закрытая трансформаторная подстанция 38 | г. Красный Холм ул. Мясникова | площадь 23,5м2, здание двухэтажное , стены кирпичные , фундамент бутовый | 23,50 | 155,00 |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.

3.3.  Передаточные устройства - Электросети

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение | Характеристика объекта (идентификационные признаки) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздушные линии 10 кВ |  |  |  |
| 1 | От подстанции 35/10 кВ до трансформаторной подстанции 29 | г. Красный Холм, ул. Островского-ул. Чистякова |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр. - 15 шт пр. | 0,75 |
|  |  |  | лес пропит на ж/б пр-18 шт. | 1,28 |
|  |  |  | ж/б опоры -7 шт | 0,35 |
|  |  |  | провод А -35 |  |
| 2 | От трансформаторной подстанции 29 до трансформаторной подстанции 20 на трансформаторной подстанции -43 | г. Красный Холм, ул. Чистякова |  |  |
|  |  |  | лес пропит. на ж/б пр-15 шт | 0,7 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 3 | От трансформаторной подстанции 29 до трансформаторной подстанции 3 | г. Красный Холм, ул. Советская |  |  |
|  |  |  | лес непропит. на ж/б пр-9шт | 0,75 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 4 | От опоры 38 до трансформаторной подстанции 16 с отп. ТП-9,6 | г. Красный Холм, ул. Чистякова - пер. Глухой – 1-й пер. Льва Толстого |  |  |
|  |  |  | лес пропит. на ж/б пр -12шт | 0,6 |
|  |  |  | ж/б опоры-12 шт | 0,1 |
|  |  |  | провод А-35, А-50, А-25 |  |
| 5 | Комплектная трансформаторная подстанция 23 | г. Красный Холм ул. Базарная |  |  |
|  |  |  | лес пропит . на ж/б пр- 8шт | 2,4 |
|  |  |  | ж/б опоры-5шт |  |
|  |  |  | провод А-50 |  |
| 6 | Комплектная трансформаторная подстанция 47 | г. Красный Холм ул. Базарная |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры - 4шт | 0,75 |
|  |  |  | провод АСУ-50- 0,75 | 0,75 |
|  | Фидер ГОРОД 2 |  |  |  |
| 7 | От подстанции 35/10 кв до трансформаторной подстанции 1 | г. Красный Холм, ул. Островского-ул. Первомайская |  |  |
|  |  |  | лес пропит. на ж/б пр-3шт | 0,18 |
|  |  |  | лес непропит. на ж/б пр-6шт | 0,36 |
|  |  |  | ж/б опоры-1шт | 0,06 |
|  |  |  | провод А -35 |  |
| 8 | От трансформаторной подстанции 1 до трансформаторной подстанции 2 с отп. на трансформаторной подстанции 27 | г. Красный Холм, ул. Базарная – пер. Свободы |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-10шт | 0,6 |
|  |  |  | лес пропит. на ж/б пр-6шт | 0,4 |
|  |  |  | провод А-70, А-50 |  |
| 9 | От трансформаторной подстанции 2 до трансформаторной подстанции 7 с отп. на трансформаторной подстанции 5; 40;41;24;8;16 | ул. Мясникова-ул. Победы-пер. Карла Маркса-пл. Карла Маркса |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-28шт | 1,54 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-9шт | 0,5 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-8шт | 0,44 |
|  |  |  | провод А-50 |  |
| 10 | Закрытая трансформаторная подстанция 12 | г. Красный Холм ул. Заводская |  |  |
|  |  |  | лес пропит на ж/б пр.-6 шт |  |
|  |  |  | провод А-35- | 1,35 |
| 11 | Трансформаторная подстанция 13 | г. Красный Холм ул. Ново-промышленная |  |  |
|  |  |  | АСУ-50 | 0,5 |
|  |  |  | ж/б опоры-10шт |  |
| 12 | Закрытая трансформаторная подстанция 31 (КСХТ) от закрытой трансформаторной подстанции 10 до комплектной трансформаторной подстанции 28 | г. Красный Холм пер. Мясникова |  |  |
|  |  |  | провод А-50 | 0,42 |
|  |  |  | материалопер.ж/б опоры -5шт |  |
| 13 | От ТП №10 до КТП №28 (пос. Льнозавода) | г. Красный Холм |  |  |
|  |  |  | стойка ж/б с 2 ж/б прист.пов.мет.гал.-1шт | 1,09 |
|  |  |  | ж/б опоры-6шт |  |
|  |  |  | опора из непропит. на ж/б-12шт |  |
|  |  |  | провод А-35 ,АС-50 |  |
|  | Воздушные линии 0,4кв |  |  |  |
| 14 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Островского |  |  |
|  |  |  | лес пропитанный на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
| 14 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм пер. Островского |  |  |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 15 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Красноармейская |  |  |
|  |  |  | лес непропит. на ж/б пр.-22шт | 0,88 |
|  |  |  | лес пропит . на ж/б пр-1шт | 0,04 |
|  |  |  | провод А-50,А-35, А-16- |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Базарная |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-24шт | 0,96 |
|  |  |  | провод А-50,А-35,А-16 |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Октябрьская |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | лес непропит. на ж/б пр-8шт | 0,24 |
|  |  |  | ж/б опоры-17шт | 0,68 |
|  |  |  | провод АПС-35, А-16 |  |
| 18 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Пролетарская |  |  |
|  |  |  | лес непропит. на ж/б пр.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | лес пропит . на ж/б пр-3шт | 0,12 |
|  |  |  | ж/б опоры-7шт |  |
| 19 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Красноармейская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-6шт | 0,24 |
|  |  |  | ж/б опоры-1шт | 0,04 |
|  |  |  | провод А-50, А-16 |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Ленина |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 21 | Трансформаторная подстанция 1 | г. Красный Холм ул. Первомайская |  |  |
|  |  |  | лес пропитанный -3шт |  |
|  |  |  | провод А-35 | 0,12 |
| 22 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Калинина |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-16шт | 0,64 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр-4шт. | 0,16 |
|  |  |  | провод А-25,А-16 |  |
| 23 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм Народная площадь |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | лес непрпит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-25,А-16 |  |
| 24 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Советская |  |  |
|  |  |  | лес непропит на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | лес пропит.-6шт | 0,24 |
|  |  |  | провод А-35, А-16, А-50 |  |
| 25 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Садовая |  |  |
|  |  |  | лес непропит .на ж/б пр.-7шт | 0,28 |
|  |  |  | лес пропит.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | провод А-35, А-16, |  |
| 26 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Коммунистическая |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | лес пропит..-4шт | 0,4 |
|  |  |  | провод А-50, А-16 |  |
| 27 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Пролетарская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-10шт | 0,4 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-2шт | 0,08 |
|  |  |  | ж/б опоры-15шт | 0,6 |
| 28 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Красноармейская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | ж/б опоры-2шт | 0,08 |
| 29 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Ленина |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр-15шт. | 0,6 |
|  |  |  | провлд А-50, А-16 |  |
| 30 | Трансформаторная подстанция 3 | г. Красный Холм ул. Чистякова |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | провод А -35, А-25, А-16 |  |
| 31 | Трансформаторная подстанция 4 | г. Красный Холм ул. Коммунистическая |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-12шт | 0,48 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35, А-25, А-16 |  |
| 32 | Трансформаторная подстанция 4 | г. Красный Холм пер. Октябрьский |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-12шт | 0,08 |
|  |  |  | ж/б опоры-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35, А-25, А-16 |  |
| 33 | Трансформаторная подстанция 4 | г. Красный Холм ул. Октябрьская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-12шт | 0,6 |
| 34 | Трансформаторная подстанция 5 | г. Красный Холм ул. Победы |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | лес пропит.-5шт | 0,2 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | ж/б опоры-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 35 | Трансформаторная подстанция 5 | г. Красный Холм ул. Никитина |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-7шт | 0,28 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35 , А-16 |  |
| 36 | Трансформаторная подстанция 5 | г. Красный Холм ул. Кашинская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-7шт | 0,28 |
|  |  |  | провод А-25,А-16 |  |
| 37 | Трансформаторная подстанция 5 | г. Красный Холм ул. Пионерская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-2шт | 0,08 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 38 | Трансформаторная подстанция 5 | г. Красный Холм ул. Ст. Набережная |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 39 | Трансформаторная подстанция 6 | г. Красный Холм пер. Глухой |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-50 |  |
| 40 | Трансформаторная подстанция 6 | г. Красный Холм ул. Ленина |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-11шт | 0,44 |
|  |  |  | лес пропит.-12шт | 0,48 |
|  |  |  | провод А-35,А50, А-16 |  |
| 41 | Трансформаторная подстанция 6 | г. Красный Холм пер. Авиахима |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-25 |  |
| 42 | Трансформаторная подстанция 6 | г. Красный Холм пер. Ивановский |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 43 | Трансформаторная подстанция 7 | г. Красный Холм ул. Мясникова |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-6шт | 0,24 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-31шт | 1,24 |
|  |  |  | провод А-50,А-35, А-16 |  |
| 44 | Трансформаторная подстанция 7 | г. Красный Холм пер. Широкий |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-15шт | 0,6 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция 7 | г. Красный Холм 3-й пер. Льва Толстого |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-11шт | 0,44 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-5шт | 0,2 |
|  |  |  | лес пропит.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | ж/б опоры-10шт | 0,4 |
| 46 | Трансформаторная подстанция 8 | г. Красный Холм ул. Н.Набережная |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-47шт | 1,88 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 47 | Трансформаторная подстанция 8 | г. Красный Холм пл. Карла Маркса |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-7шт | 0,28 |
|  |  |  | провод А-25 |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция 8 | г. Красный Холм ул. Льва Толстого |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | лес пропит.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | ж/б опоры-16шт | 0,64 |
|  |  |  | провод А-25 |  |
|  |  |  | ж/б опоры с 1 подкосом -3 шт | 0,11 |
|  |  |  | ж/б опора -1шт | 0,04 |
|  |  |  | провод СИП-2а 3*25+1*46мм2 |  |
| 49 | Трансформаторная подстанция 27 | г. Красный Холм пер. Зарецкий |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-8шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 50 | Трансформаторная подстанция 27 | г. Красный Холм ул. Зарецкая |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-12шт | 0,48 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-5шт | 0,2 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 51 | Трансформаторная подстанция 27 | г. Красный Холм ул. Пионерская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 52 | Трансформаторная подстанция 27 | г. Красный Холм ул. Никитина |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-7шт | 0,28 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 53 | Трансформаторная подстанция 27 | г. Красный Холм ул. Ст. Набережная |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 54 | Трансформаторная подстанция 24 | г. Красный Холм пер. Карла Маркса |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес пропит.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | провод А-50,А-35 |  |
| 55 | Трансформаторная подстанция 24 | г. Красный Холм ул. Мясникова |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-1шт | 0,04 |
|  |  |  | лес непропит .на ж/б пр.-20шт | 0,8 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-3шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-50,А-35 |  |
| 56 | Трансформаторная подстанция 39 | г. Красный Холм ул. Чистякова |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-7шт | 0,28 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-38шт | 1,52 |
|  |  |  | ж/б опоры-2шт | 0,08 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 57 | Трансформаторная подстанция 39 | г. Красный Холм пер. Линейный |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-6шт | 0,24 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | провод А-35,А-25 |  |
| 58 | Трансформаторная подстанция 39 | г. Красный Холм пер. Зеленый |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-5шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 59 | Трансформаторная подстанция 39 | г. Красный Холм пер. Глухой |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 60 | Трансформаторная подстанция 34 | г. Красный Холм ул. Красноармейская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-10шт | 0,4 |
|  |  |  | лес пропит.-15шт | 0,5 |
|  |  |  | провод А-50,А-35,А-16 |  |
| 61 | Трансформаторная подстанция 34 | г. Красный Холм пер. Авиахима |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-5шт | 0,2 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-10шт | 0,4 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-17шт | 0,68 |
|  |  |  | провод А-50,А35, А-25,А-16 |  |
| 62 | Трансформаторная подстанция 34 | г. Красный Холм пер. Линейный |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-11шт | 0,44 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 63 | Трансформаторная подстанция 34 | г. Красный Холм пер. Ивановский |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-8шт | 0,32 |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 64 | Трансформаторная подстанция 34 | г. Красный Холм ул. Калинина |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-5шт | 0,12 |
|  |  |  | провод А-50,А-16 |  |
| 65 | Трансформаторная подстанция 25 | г. Красный Холм ул. Октябрьская |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-17шт | 0,68 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр-3шт. | 0,12 |
|  |  |  | провод А-50,А-16 |  |
| 66 | Трансформаторная подстанция 48 | г. Красный Холм ул. Н. Базарная |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-20шт | 0,8 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 67 | Трансформаторная подстанция 48 | г. Красный Холм пер. Н.Базарный |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-5шт | 0,2 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35, А-16 |  |
| 68 | Трансформаторная подстанция 48 | г. Красный Холм пер. Н.Базарный |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-13шт | 0,52 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 69 | Трансформаторная подстанция 29 | г. Красный Холм ул. Чистякова |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-20шт | 0,8 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 70 | Трансформаторная подстанция 29 | г. Красный Холм пер. Загородный |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-17шт | 0,68 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 71 | Трансформаторная подстанция 20 | г. Красный Холм ул. Молодежная |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-14шт | 56 |
|  |  |  | лес непропит.-1шт | 0,04 |
|  |  |  | провод А-50,а-25 А-16 |  |
| 72 | Трансформаторная подстанция 15 | г. Красный Холм ул. Новопромышленная |  |  |
|  |  |  | лес пропит.-21шт | 0,84 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 73 | Трансформаторная подстанция 43 | г. Красный Холм ул. Молодежная |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-9шт | 0,76 |
|  |  |  | лес пропит-9шт | 0,36 |
|  |  |  | провод А-50,А-35, А-16 |  |
| 74 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Садовая |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 75 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Советская |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр-8шт. | 0,32 |
|  |  |  | провод А-50,А-25 |  |
| 76 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Коммунистическая |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 77 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Свободы |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-22шт | 0,88 |
|  |  |  | ж/б опоры-7шт |  |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 78 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм пер. М. Свободы |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-16шт | 0,14 |
|  |  |  | ж/б опоры-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 79 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм пер. Б. Свободы |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-15шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35,А-16 |  |
| 80 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм пер. Красный |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-4шт | 0,16 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 81 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Ст. Набережная |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-14шт | 0,64 |
|  |  |  | лес пропит.-11шт | 0,44 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | провод А-50,А-35, А-16 |  |
| 82 | Трансформаторная подстанция 2 | г. Красный Холм ул. Первомайская |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-20шт | 0,8 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-9шт | 0,36 |
|  |  |  | провод А-50,А-35, А-16 |  |
| 83 | Трансформаторная подстанция 46 | г. Красный Холм ул. Калинина |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-18шт | 0,72 |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.4шт | 0,16 |
|  |  |  | лес пропит.-2шт | 0,88 |
|  |  |  | провод А-35, А-50, А-16 |  |
|  |  |  | ж/б опорас 1 подкосом-3шт |  |
|  |  |  | ж/б опора-1шт |  |
|  |  |  | провод СИП 2а3*35+1*46мм2 | 0,15 |
| 84 | Трансформаторная подстанция 54 | г. Красный Холм ул. Садовая |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-3шт | 0,8 |
|  |  |  | ж/б опоры-1шт |  |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 85 | Трансформаторная подстанция 13 | г. Красный Холм ул. Новопромышленная (РТП-территория) |  |  |
|  |  |  | лес непропит.на ж/б пр.-10шт | 1,2 |
|  |  |  | ж/б опоры-10шт | 0,4 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
|  |  |  | провод А-16 |  |
| 86 | Трансформаторная подстанция 11 | г. Красный Холм ул. Заводская (межрайбаза) |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-12шт | 3,48 |
|  |  |  | провод А-35 |  |
| 87 | Трансформаторная подстанция 12 | г. Красный Холм старый льнозавод |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-4шт |  |
|  |  |  | ж/б опоры-4шт |  |
|  |  |  | провод А-25 | 1,5 |
| 88 | Трансформаторная подстанция 21 | г. Красный Холм пищекомбинат |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-8шт |  |
|  |  |  | провод А-25 | 1,2 |
| 89 | Закрытая трансформаторная подстанция -10 | г. Красный Холм п. Желенодорожный |  |  |
|  |  |  | опоры пасынки из рельс-30шт |  |
|  |  |  | провод А-16,А-35, А-50, ж.б пр. | 1,2 |
| 90 | Воздушная линия | гКрасный Холм, (ОАО Тверьлестопром) |  |  |
|  |  |  | опора дерев.-10шт |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-10шт |  |
|  |  |  | провод А-35 | 0,888 |
|  |  |  | опора дерев.-5шт |  |
|  |  |  | провод А-25 | 0,568 |
| 91 | Комплектная трансформаторная подстанция -28 | Красный Холм пос Льнозавода |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры-39шт | 2,5 |
|  |  |  | подкосы ж/б-13шт |  |
|  |  |  | провод А-35 |  |
|  |  |  | провод А-16 |  |
|  |  |  | перекидки проводом А-16-42шт |  |
| 92 | Закрытая трансформаторная подстанция -38 | г. Красный Холм Горпо Кооптранс |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-5шт | 0,2 |
|  |  |  | провод А-50, А-25 |  |
| 93 | Закрытая трансформаторная подстанция-31 | г. Красный Холм (КСХТ) ул. Мясникова |  |  |
|  |  |  | лес пропит.на ж/б пр.-29шт |  |
|  |  |  | ж/б опоры-12шт |  |
|  |  |  | подкосы -7шт |  |
|  |  |  | провод А-25 | 1,476 |
| 94 | Трансформатор комплектной трансформаторной подстанции 32 | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 2 «а» |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры СИП (А-16) | 0,015 |
| б/н | Закрытая трансформаторная подстанция -№16 | ГКрасный Холм, от ЗТП 16 до центральной котельной на ул. Мясникова д34 |  |  |
|  |  |  | ж/б опора с 1подкосом-3шт |  |
|  |  |  | ж/б опора -2шт |  |
|  |  |  | провод СИП-2а 3*25+1*46мм2 | 0,31 |
| б/н | Закрытая трансформаторная подстанция -№41 | отЗТП №41 до безбашенной насосной установки в парке на пл. К.Маркса |  |  |
|  |  |  | провод СИП-2а 4*16мм2 | 0,125 |
|  | Кабельные линии |  |  |  |
| 141 | Кабельная линия (КЛ-0,4) АВШГ-70 |  |  |  |
|  |  | г. Красный Холм, пер. Красный | КЛ-0,4кВ АВШГ -70 | 0,5 |
| 153 | Кабельная линия 44 кв. от закрытой трансформаторной подстанции № 9 до закрытой трансформаторной подстанции № 46 |  |  |  |
|  |  | г. Красный Холм, ул. Красноармейская-пер. Авиахима-ул. Калинина | кабель ААСБ-3*50,- 0,5 км ,ул. Красноармейская в 44квартале, 1970 год ввода | 0,5 |
| 154 | Кабельная линия от закрытой трансформаторной подстанции № 1 до закрытой трансформаторной подстанции № 33 |  |  |  |
|  |  | г. Красный Холм, ул. Пролетарская | кабель ААСБ-3*50-0,5км , год ввода -1968 | 0,5 |
| 155 | Кабельная линия от ВЛ-10 кв до закрытой трансформаторной подстанции № 31 |  |  |  |
|  |  | г. Красный Холм, пер. Мясникова | кабель ААСБ-3*50-90м , год ввода -1973 | 0,09 |
| 156 | Фидер 311 |  |  |  |
|  |  | г. Красный Холм, (льнозавод) | опоры сложные-34шт | 0,1 |
|  |  |  | опоры промеж.-92шт | 0,1 |
|  |  |  | провод А-95 |  |
|  |  |  | провод АС-120 |  |
| 157 | Разъединитель линейный РМД |  |  |  |
|  |  |  | РМД-10 вертикальный -250А |  |
| б/н | Воздушная линия-0.4 кВ |  |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры, изолированный провод протяженностью 310 м | 0,31 |
| б/н | Воздушная линия-0.4 кВ |  |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры, изолированный провод протяженностью 110 м | 0,11 |
| б/н | Воздушная линия-0.4 кВ |  |  |  |
|  |  |  | ж/б опоры, изолированный провод протяженностью 150 м | 0,15 |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.

3.4.  Оборудование ЗТП

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение | Характеристика объекта (идентификационные признаки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 | Закрытая трансформаторная подстанция -1 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 315кВа | г. Красный Холм, ул. Базарная-ул. Первомайская | ЗТП -В-41-400 с тр-м ТМ-315 кВа ; РУ-10кВ ВН-16-3шт,РВ-2шт,РВО -1 комп. ШО-1шт |
| 119 | Закрытая трансформаторная подстанция -2 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | г. Красный Холм, ул. Советская-ул. Старонабережная | ЗТП-В-41-400 с тр-м ТМ-250кВа; РУ-10кВ,ВН-16-3 шт |
| 120 | закрытая трансформаторная подстанция -3 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 400 кВа | г. Красный Холм, ул. Советская-ул. Пролетарская | ЗТП-В-42-400 с тр-м ТМ-400 кВа-2шт;РУ-10кВ: КСО-366-10шт, шинный мост А-3000,РУ-0,4кВ:ШО-70-4шт |
| 121 | закрытая трансформаторная подстанция -6 закрытая трансформаторная подстанция -В-41400 с тр-м 315Ква | г. Красный Холм, пер. Глухой | ЗТП-В-41-400 с тр-м ТМ-315кВа; РУ-10кВ:РВ-3шт,РВО-1комп.,РУ-0,4кВ, щиты ШО-59-2шт |
| 122 | Трансформаторная подстанция-7 закрытая трансформаторная подстанция -К-400 с тр-м 400кВа | г. Красный Холм, ул. Мясникова | ЗТП -К-400 с тр-м ТМ -400кВа,РУ-10кВ,ячейки КСО-366-3шт,РУ-0,4кВ :щиты ШО-70-2шт |
| 123 | Трансформаторная подстанция-8 закрытая трансформаторная подстанция 41-400 с тр-м 630 кВа | г. Красный Холм, ул. Новонабережная (РРЭС) | ЗТП-В-41-400 с тр-м ТМ-630 кВа РУ-10кВ,ВН-26-2шт,РВ_1шт,РВО-1 комп.,РУ-0,4 кВ:щиты ШО-70-2шт |
| 124 | Трансформаторная подстанция -9 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | г. Красный Холм, ул. Красноармейская | ЗТП-В-41-400 с тр-м ТМ-250 кВа ,РУ-10кВ,КСО-366-3шт:РУ-0,4кВ:щиты ШО-72-2шт |
| 125 | Трансформаторная подстанция -10 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 630кВа | г. Красный Холм, пос. Железнодорожный | ЗТП-В-42-400 с тр-м ТМ -630 кВа ,РУ-10кВ:КСО-366-3шт, РУ-0,4 кВ,щиты ШО-70-2 шт |
| 126 | Трансформаторная подстанция -11 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 400кВа | г. Красный Холм, ул. Заводская (межрайбаза) | ЗТП-В-41-400 с тр-м ТМ-400 кВа,РУ-10кВ, РВ-3шт, РВО -1 комп |
| 127 | Трансформаторная подстанция -12 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор -250 | г. Красный Холм, ул. Заводская (старый льнозавод) | ЗТП ТМ-250, разъединитель РВ 10/400-3 шт, рубильник 400 А, щит-2 шт |
| 128 | Трансформаторная подстанция -29 закрытая трансформаторная подстанция -Т-400 кВа | г. Красный Холм, ул. Чистякова | ЗТП -Т-400кВа,, камеры -5 шт, разъединитель 400А -2шт, выключатель нагрузок -400А -2шт, предохранители -3 шт |
| 129 | Трансформаторная подстанция -16 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор 315 | г. Красный Холм, 1-й пер. Льва Толстого (молзавод) | ЗТП трансформатор 315 ква ,выключатель нагрузки 400А -4 шт, предохранитель 20А -3 шт, гл. рубильник №1 и№2-1000 А, щит 70-2шт |
| 130 | закрытая трансформаторная подстанция -13 трансформатор -630 кВа | г. Красный Холм, ул. Новопромышленная (РТП) | ЗТП сТМ-630кВа, камеры КСО-3шт, выключатель нагрузки 400 А, разъединитель 400 А, автомат 250 А |
| 131 | закрытая трансформаторная подстанция -38 трансформатор-250 кВа | г. Красный Холм, ул. Мясникова (Горпо) | ЗТП с ТМ-250кВа, камеры КСО 366, выключатель нагрузок 400А, разъединительРВ-10, разрядники РВО -10 |
| 132 | трансформаторная подстанция № 14 трансформатор -250 | г. Красный Холм, ул. Чистякова | ТМ-250, камеры -3 шт ,разъединительм 400А -2шт, разрядник -3 шт,РВП-10, увеличитель нагрузки |
| 133 | трансформаторная подстанция № 24 трансформатор -180 | г. Красный Холм, пл. К. Маркса | ТМ-180, распред .щиты -3 шт ,выключатель нагрузок -400А,разъединитель внутренний РВ-10-2шт 400 А |
| 134 | трансформатор -180 трансформаторной подстанции №46 | г. Красный Холм, ул. Калинина | ТМ-180, выключатели нагрузки ВН-16-400А- 2 шт, разъединитель РПС-10 400А,ячейки -3 шт КСО-366, рубильник 250А -3 шт |
| 135 | трансформатор -250 трансформаторной подстанции №40 | г. Красный Холм, ул. Мясникова | ТМ-250, камера КСО-366, -1шт, разъединитель РВ-10/500 -1шт, сборка ЩУ-70-4шт,гл. рулильник РПС -6 |
| 136 | трансформатор -250 трансформаторной подстанции №49 | г. Красный Холм, ул. Мясникова | ТМ-250, камеры КСО-366-4 шт, выключатель нагрузок ВН(п)-400А, распред .щиты -3 шт,гл. рубильник РП-6 630А-4шт |
| 137 | трансформатор -250 трансформаторной подстанции №53 | г. Красный Холм, ул. Мясникова | ТМ-250,РЛНД-10-вертикальный 200А, предохранитель ПВ-15А |
| 138 | трансформатор -180 трансформаторной подстанции №33 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская | ТМ-180 , выключатель нагрузки ВН(п)-3-16,разъединитель линейный РВЗ-10-3шт, предохранитель ПК-10 -3 шт, камеры КСО -366-4 шт |
| 139 | трансформатор -250; трансформатор -160 трансформаторной подстанции № 41 | г. Красный Холм, ул. Мясникова | ТМ-250,ТМ-160, выключатели нагрузки ВН-10/400-3шт, разъединители РВ-10-2 шт, предохраниель- ПК-10-6 шт, разрядники РВП-10 -3 шт |
| 140 | трансформатор -400 трансформаторной подстанции №31 | г. Красный Холм, пер. Мясникова | ТМ-400 , разъединитель РЛНД-10, выключатель нагрузки ВН-16, разрядники РВО-10-3 шт, предохранители ПК-10, камеры КСО -366-2 шт |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.

3.5.  Комплектные и мачтовые подстанции

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождения | Характеристика объекта (идентификационные признаки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 142 | Трансформаторная подстанция-4 комплектная трансформаторная подстанция -250 трансформатор-160 | г. Красный Холм,, ул. Коммунистическая | КТП-тупиковая ,тр-р ТМ-160 кВА, разъединитель РЛ-10, площадь 3м2 |
| 143 | Трансформаторная подстанция -5 МТПб трансформатор-100 | г. Красный Холм, ул. Победы | мачтовая металлоконструкция с трансформатором ТМ-100кВа, разъединитель РЛНД-10, предохранители ПК-10, площадь 16м2 |
| 144 | Трансформаторная подстанция 15 МТПб трансформатор-160 | г. Красный Холм, ул. Новопромышленная (территория льносемстанции) | мачтовая металлоконструкция с трансформатором ТМ-160кВа, разъединитель РЛНД-,МТП -Барнах, площадь 25 м2 |
| 145 | Трансформаторная подстанция -20 мачт. Побр трансформатор 30 | г. Красный Холм, пер. Загородный (станция ББЖ) | мачтовая П-обр. с тр-м ТМ-30 кВа ,разъединитель РЛНД-1шт, предохраниительПК-3шт, площадь 21м2 |
| 146 | Трансформаторная подстанция -25 комплектной трансформаторной подстанции Р-250- | г. Красный Холм, ул. Октябрьская (милицейский городок) | КТПР-250 с тр-м 30кВа, разъединитель РЛНД-10 ,площадь 16м2 |
| 147 | Трансформаторная подстанция -39 комплектной трансформаторной подстанции Р-250 трансформатор160 | г. Красный Холм, ул. Чистякова –пер. Авиахима | КТПР-250 с тр-м ТМ-160 кВа, разъединитель РЛНД -15А,площадь 16 м2 |
| 148 | Трансформаторная подстанция -43 комплектной трансформаторной подстанции Т-400 трансформатор 250 | г. Красный Холм, ул. Молодежная (станция по травам) | КТПР-160 с тр-м ТМ-160кВа , КТП - тупиковая ,выключатель нагрузок ВНП-17/43, разрядник -3 шт РВО-10, разъединитель РЛНД- 10, площадь 36 м2 |
| 149 | Трансформаторная подстанция -48 комплектной трансформаторной подстанции - трансформатор-250 | г. Красный Холм, пер. Новобазарный | КТП-160 с тр-м ТМ-160 кВа, разъединитель РЛНД-10, предохранитель ПК,ьразрядник РВП, площадь 26 м2 |
| 150 | Трансформаторная подстанция -54 комплектной трансформаторной подстанции -01ТМВГ250 | г. Красный Холм, ул. Садовая (детский сад № 3) | 01ТМВГ250, разъединитель РЛНД-10, ТМ-250, площадь 30 м2 |
| 151 | Трансформаторная подстанция -47 комплектной трансформаторной подстанции -250ТСМА400кв | г. Красный Холм, ул. Базарная (Агролес) | 250ТСМА400кв, разъединитель РЛНД -10, разрядник РВО- 10-3 шт, ТМ-250 ,площадь 6 м2 |
| 152 | Трансформаторная подстанция -28 комплектной трансформаторной подстанции-250 ква трансформатор -250 | г. Красный Холм, ул. Новозаводская | с трансформатором -160кВа, разъединитель РЛНД -10, разрядники - 3 шт, тупиковая, площадь 16 м2 |
| б/н | Трансформаторная подстанция №51 трансформатор ТМ- 400/10кВа№19051 | --- | трансформатор ТМ-400/10 кВа №19051, площадь 17м2,линейный разъединитель РЛНД -10, выключатель нагрузки-ВН-16-1шт, разрядник вентильный РВО-10-3шт, гл. рубильник 630А-400В-шт, рубильник 250А-400В-4шт, |
| б/н | Трансформаторная подстанция мачтовая №27 ,трансформатор-ТМ-160 кВа | --- | мачтовая металлоконструкция с трансформатором ТМ-160кВа, разъединитель РЛНД-10, предохранители ПК-10, площадь 16м2 |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.

3.6.  Прочее оборудование, транспортные средства

| Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождения | Характеристика объекта (идентификационные признаки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 158 | Кассовый аппарат КАСБИ-02Ф | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 2 «а» | год выпуска- 1999г, |
| 159 | Грузовой ГАЗ-33023 | г. Красный Холм, ул. Заводская, д. 2 «а» | ИНН-ХТН33023031917716 ,грузовой ,год выпуска -2003 г, №двиг -*40630А*33161633*, шасси- 33023031969242, цвет снежно- белый ,кузов №33023030026497 |

- Техническое состояние – пригодное к дальнейшей эксплуатации.