АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

Выполнение работ по устройству системы вентиляции кабинета флюорографии

МУ Краснохолмская ЦРБ в г. Красный Холм Тверской области

| ### Наименование заказчика | Муниципальное учреждение Краснохолмская центральная районная больница, 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.59 тел:(48237)2-24-02 |
| --- | --- |
| Наименование организатора | Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Краснохолмского района, 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10. тел.(48237) 2-25-54, факс (48237) 2-23-21 E-mail: admin@krholm.tver.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Краснохолмский район» |
| Форма котировочной заявки | Прилагается |
| ##### Место выполнения работ | Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.59 |
| Сроки выполнения работ | В течение 2 месяцев с момента заключения контракта |
| Порядок формирования цены | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контракта | 234401(двести тридцать четыре тысячи четыреста один) рубль |
| ### Место подачи котировочных заявок, срок подачи, дата и время окончания срока подачи | По адресу организатора, с момента опубликования на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок до 15 декабря 2008 года 16.00 (по московскому времени) |
| ### Срок и условия оплаты выполнения работ | Безналичный расчет. Предоплата 30 %.Окончательный расчет за фактически выполненные работы после подписания актов приема-передачи выполненных работ в течение 5 банковских дней. |
| ### Срок подписания контракта | Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Проект муниципального контракта | Прилагается. |
| ### Наименование, характеристики и объем работ | №п/п; Наименование работ, их характеристики; Ед.измерения; Количество. 1; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т/без стоимости вентилятора/; шт; 1. 2; Вентиляторы радиальные В-Ц14-46(из углеродистой стали) N4А, тип электродвигателя 4АМ112М4; комплект; 1. 3; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; М2; 0,55. 4; Установка калориферов массой до 0,1т/без стоимости калорифера/; шт; 1. 5; Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением; шт; 1. 6; Установка фильтров ячейковых; М2; 1. 7; Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10тыс.м3/час; шт; 1. 8; Установка клапанов воздушных К-0,5(Н-503мм) производительностью до 20тыс.м3/час; шт; 1. 9; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2; шт; 2. 10; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-3, сечением 400х200мм; шт; 1. 11; Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм; М2; 0,0126. 12; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной до 0,5мм, диаметром до 125мм; М2; 0,0079. 13; Шкаф управления и регулирования; шт; 1. 14; Блок управления АСМ/Е-SF1; шт; 1. 15; Трансформатор тока, напряжение, кв, до 10; шт; 1. 16; Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса , кг до 1,5; шт; 1. 17; Датчик температуры приточного воздуха NS120; шт; 1. 18; Приборы устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг до 1,5; шт; 1. 19; Датчик диф.давления РЗЗN; шт; 1. 20; Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05т/без стоимости вентилятора/; шт; 1. 21; Вентиляторы радиальные В-Ц14-46(из углеродистой стали) N4А, тип электродвигателя 4АМ112М4; комплект; 1. 22; Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам,; М2; 0,55. 23; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2; шт; 3. 24; Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа:ГТП 1-3, сечением 400х200мм; шт; 2. 25; Установка клапанов воздушных К-0,5 (Н-503мм) производительностью до 20тыс.м3/час; шт; 1. 26; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 125мм,100; М2; 5. 27; Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем; М3; 0,15. 28; Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами оцинковки,100; М2; 5. 29; Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200мм; шт; 1. Выполненные работы и качество применяемых при выполнении работ материалов и изделий должны соответствовать существующим ГОСТам, нормам и правилам техники безопасности, противопожарным правилам, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам. Обязательное условия: наличие лицензии на данные виды работ |